浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

机房维保服务采购项目询比采购文件

# 1.采购公告

# 根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司机房维保服务采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。 # 一、采购项目概况： # 1.采购人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司。 # 2.服务内容：机房维保服务项目服务内容包括但不限于以下5项（详细内容见采购文件第5条 采购需求）： # （1）故障排查； # （2）定期巡检； # （3）备品备件； # （4）网络维护； # （5）其它服务。 # 3.服务期限：服务时间2年，服务起止时间以项目合同为准，服务优秀供应商可在不提高费用的前提下续签 1 次，续签期限1-2年。 # 4.采购预算：本项目预算不高于人民币5万元/年，合同期限内我单位如有本项目采购内容以外的特别机房维保服务需求，视具体服务难易程度结合市场行情另行协商定价。 # 5.服务范围：本项目主要服务我单位总部机房维保事项，但因我单位为集团性公司，供应商需协同我单位总部处理下属子（分）公司提交总部决策的相关重大机房运行事项，协助指导下属公司的机房运行工作。 # 供应商资格要求： # 1.具有中华人民共和国境内100万元（含100万元）以上注册资本的独立法人资格；（投标人提供有效的企业法人营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证复印件，多证合一的除外）。 # 2.供应商在工商注册登记的业务经营范围包含本项目所需的所有采购内容。 # 3.供应商具备ISO27001信息安全管理体系认证证书或ISO9001质量体系认证证书，具备至少一名原厂认证（思科、华为、华三）的网络工程师。 # 4．本项目不接受联合体投标申请。 # 二、获取采购文件的时间: # 1.获取时间： 2020 年9 月 4日至 2020 年 9 月8日 # 三、采购响应文件提交等要求 # 1.提交截止时间： 2020年 9月 9 日 14 时 0 分 # 2.提交地址：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼办公室 # 3.开启时间： 2020 年 9月 9 日 14 时 30 分 # 四、联系方式 # 1.采购人名称：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 # 联系人：吴春 # 地址：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼办公室 # 电话：0571-87569992 # 2.采购监督管理部门：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司纪检监察审计部 # 地 址：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼纪检监察审计部 # 电 话：0571-86789217

# 2.供应商须知

| 序号 | 条款 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | （1）“需方”系浙江省轨道交通运营管理集团有限公司； （2）“响应方”系指向需方递交询比采购响应文件的单位； （3）“采购项目”系指询比采购文件中所要采购的项目。 |
| 2 | 响应方资格要求 | # （1）具有中华人民共和国境内100万元（含100万元）以上注册资本的独立法人资格；（投标人提供有效的企业法人营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证复印件，多证合一的除外）； # （2）供应商在工商注册登记的业务经营范围包含本项目所需的所有采购内容。 # （3）供应商具备ISO27001信息安全管理体系认证证书或ISO9001质量体系认证证书，具备至少一名原厂认证（思科、华为、华三）的网络工程师。 # （4）本项目不接受联合体投标申请。 |
| 3 | 采购文件获取 | 本项目将采用公告形式邀请给供应商，公告时间为 2020 年 9月4日至 2020 年9月8日，请响应方在公告期内自行在需方官网下载采购文件，并于2020年9月9日 14时 0 分前将响应文件递交至指定地点。 |
| 4 | 响应文件递交 | （1）响应文件递交截止时间：2020年9月9日 14时 0 分； （2）递交地点：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼办公室； （3）逾期送达或未送达指定地点的响应文件，将予以拒收（或作无效处理），需方均有权不受理。 |
| 5 | 询价文件的澄清、修改截止时间 | 2020年9月9日 14时 0分前，需方有权对询价文件做出必要的澄清、修改。 |
| 6 | 评审时间及地点 | （1）评审时间：2020年9月9日 14时30 分； （2）评审地点：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼办公室。 |
| 7 | 评审方式 | 本项目采用公开评审方式，响应人法定代表人或授权代表需到场全程参与评审活动。 |
| 8 | 无效响应 | 发生下列情况之一的响应文件被视为无效： （1）在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件。 （2）应盖而未盖公章或盖非律所公章的；未装订、未密封；未有效授权、文件填写不完整或有涂改的响应文件。 （3）与采购文件有重大偏离及不完全响应采购文件的响应文件。 （4）公开时法定代表人授权代表未出席评审。 （5）响应文件未通过资格审查。 （6）响应报价高于最高预算限价。 （7）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。 |

# 3.评审办法

（1）本项目采用综合评分法方式，需方组织评审小组在规定的时间和地点对响应文件进行评审；

（2）评审小组对供应商提交的响应文件进行资格审查和响应性初步评审；

（3）本项目评审采用综合评分法，评审小组对通过初步评审的供应商进行综合评审，评审结束后当场宣布评审打分结果，并推荐综合得分第一供应商为候选成交供应商；

（4）评审小组根据评审结果编写评审报告。

# 4.合同草案

服 务 合 同

项目名称：机房维保服务

（草案）

甲方：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》，甲方（采购商）、乙方（供货商）经过友好协商，本着平等、自愿、诚实信用原则签订本合同，以兹共同遵守。本合同附件为不可分割的有效组成部分。双方有关变更的补充书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第一条 合同标的

1.1服务内容及明细（来源于报价单） 1.2服务期限 服务期限：自年月日至年月日。

第二条 付款和发票

2.1; 本合同签约合同价为人民币￥（大写）(含税)。. 2.2; 本合同验收方式采用按年验收考核。.

2.3; 本合同付款方式按服务周期年支付，第一年服务结束支付当年金额。第二年同第一年支付方式。.

2.4; 甲方将在完成服务验收及结算，收到乙方提供的经甲乙双方验收负责人签字确认的验收单及开具的合法有效的增值税专用发票后十五个工作日内支付。.

第三条 双方责任与义务

3.1; 甲方责任： 3.1.1 甲方必须按时足额向乙方支付合同款项； 3.1.2 无不可抗力事件发生，甲方不得拒收乙方交付的合同产品； 3.1.3 甲方必须如实提供最终用户信息；. 3.2; 乙方责任： 3.2.1 乙方必须按时完整地向甲方交付合同产品； 3.2.2 乙方必须按本合同第七条约定向甲方提供技术支持。.

第四条 保密条款

4.1; 保密内容：本合同的相关信息，因履行本合同而获悉对方的商业信息，包括但不限于经营、财务、人事、内部管理等提供方未对外公开宣布并采取保密措施的，并要求信息接受方给予保密的各种信息。保密信息的权利属于信息提供方的所有。. 4.2; 保密义务：. 4.2.1 信息接受方应对保密信息加以保密，不得向参与执行合同之外的任何雇员或任何第三方透露该信息； 4.2.2 仅将该信息用于双方合作的范围内，未经信息提供方书面许可，不得将该信息用于其它范围或场合； 4.2.3 不得复制、擅自保留保密信息，保密信息使用完毕后应该及时销毁或返还给信息提供方； 4.2.4 因工作进展而必须向政府机构或其他权威管理部门提交有关合作方的保密信息,必须在取得信息提供方的书面认可后方能进行。 4.2.5 信息接收方应如保护自己的保密信息一样，谨慎、细致的保护本协议项下保密信息。. 4.3; 保密期限为自本合同期间至本合同履行完毕之日后一年。.

第五条 知识产权

本合同项下的销售货物所含软件的知识产权属于乙方，不因本合同的存在而发生任何变化，乙方授予本合同第一条所指定的最终用户享有本合同项下产品对相应软件具有非独占性、不可转让的使用权，甲方对所购买的货物所含的软件不得用任何方式侵犯乙方或其方的知识产权，如有违反，除应承担违约责任外，还应赔偿乙方所受的损失。

第六条 不可抗力

6.1; 合同签订任何一方因战争、火灾、水灾、台风、交通事故、地震等国际惯例视作不可抗力受阻而无法履行其合同义务时，本合同执行时程将延长与上述事故持续时间相 等之日数；. 6.2; 因不可抗力致使无法履行义务一方应立即以传真或电报通知对方，并于不可抗力发生后14天内，以航空挂号信函寄送当地主管机构核发之证明以证实该不可抗力之发生；. 6.3; 因不可抗力致使无法履行义务一方应于该不抗力事件终止或排除后，立即以电子邮件、传真通知他方，并向他方寄送书面文件证实；. 6.4; 如不可抗力影响合同执行超过90天，双方应就合同的进一步履行与否进行磋商并达成一致。.

第七条 违约责任

7.1; 非不可抗力原因，乙方不能按期交货，每逾期一周（不足一周按一周计算），应向甲方支付合同总金额5‰的违约金。. 7.2; 非不可抗力原因，甲方不能按期付款，每逾期一周（不足一周按一周计算），应向乙方支付合同总金额5‰的违约金。合同生效超过一年甲乙双方未实质性履行合同，乙方有权终止本合同。. 7.3; 若甲方将本合同产品提供给本合同第一条约定的最终用户之外的任何第三方使用，乙方有权. （1）拒绝继续向甲方提供产品，并无需返还甲方已付货款；（2）拒绝向该用户提供售后服. 务，一切责任由甲方自负；如乙方在紧急情况下出于维护厂商声誉的目的向该用户提供了服务，事后有权向甲方索赔由此产生的一切费用及损失；（3）要求甲方赔偿相当于本合同产品总额3倍的违约金。. 7.4; 双方任何一方违反本合同第九条约定之义务，违约方应对由此给对方造成的损失进行赔偿。.

第八条 争议的解决

本合同适用中华人民共和国相关法律法规，凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方应向杭州仲裁委员会申请仲裁。

第九条 合同的效力

9.1; 甲乙双方均同意本合同及附件所述的内容是甲乙双方关于此次合作所最终确定的全部内容，甲方代表人及乙方代表人已经分别得到各自单位的授权批准，分别代表各自的单位最终在甲方住所地签署本合同，本合同必须加盖甲乙双方单位的合同章或公章后方可生效，双方盖章之日起生效，如盖章日期不一致，以最后一方盖章日期为生效日，至甲乙双方均履行完毕各自的全部义务之日自行终止。. 9.2; 在合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如一方确需变更合同，须经另一方书面同意并就变更事项达成一致意见后方可变更。若双方就变更事项不能达成一致意见的，提议变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。本合同及其附件之未尽事宜，需经双方共同协商，另行签订补充合同。本合同之附件及补充合同与本合同正文具有同等法律效力。. 9.3; 本合同一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。为缩短签订合同的期限，双方可通过传真方式签订合同。传真方式签订合同之后7个工作日内，双方需通过特快专递等方式补签合同原件。传真件与原件具有同等法律效力。.

第十条 通知

10.1; 双方之间的任何通知或书面函件必须以中文写成，以传真、专人送达（包括特快专递）、挂号邮件或电子邮件之形式发送。. 10.2; 通知及函件之送达为传真形式的，则送达日期应以传真传送记录所显示之确切时间为准，除非发出该传真之时间为该日下午五（5）时之后，或收件一方所在地之时间并非工作日，则收件日期应为收件一方所在地时间之下一个工作日；若为电子邮件形式的，则邮件进入收件方指定之电子邮件系统的时间即视为已送达；若为专人派送时(包括特快专递)的，送达日期以收件一方签收之日期为准；若以挂号邮件发送的，以邮局所出具之收据为凭，送达日期为自寄发日起计的第五(5)个工作日。.

第十一条 合同签署

11.1; 甲乙双方均承认其已审阅、理解本合同及相关附件的全部内容，并同意取代甲乙双方之间此前关于此次合作所做出的任何口头或书面的承诺。甲乙双方均承认并确知：本合同及其相关附件或与本合同相关的各种文件的传真件，仅甲方代表人或乙方代表人的个人签字，而未经甲方或乙方单位加盖单位的合同章，则甲乙双方单位将均不承认其对甲乙双方单位的约束力和法律效力，所有因此造成的一切损失和后果均自行承担，而无权向对方追索。. 11.2; 签署各方充分知悉且已理解本合同及其附件全部内容，加盖合同章予以确认；各方均保证，签字页之签名者已获有效授权并足以代表各方签署本合同。.

第十二条 服务内容 12．1 在本次安全服务项目中，乙方将提供的服务内容包含但不限于以下5项： （1）故障排除，在规定时限内进行故障定位、排除故障并恢复系统运行。 （2）定期巡检，每月需对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁，以及与客户工程师的技术交流。 （3）备品备件，厂家将备品备件备齐、备足。在紧急情况下，厂家提供与原设备或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件，以保障故障能及时解决。 （4）网络维护，根据用户需求协助需方进行网络配置及调试，保障网络正常稳定运行。 （5）其它服务，厂家需解答客户在系统使用中的问题。可通过电话、网络工具解答客户在使用中的技术问题。一般情况下，指导客户解决问题，特殊情况下，可到客户现场指导并解决问题，这样可以有效地提高客户的系统管理水平，降低系统的故障率。厂家需协助客户建立健全规范的管理制度和系统使用维护的技术流程及规范。建立系统的配置档案和升级维护档案，定期提交系统维护及管理报告。 现有机房设备主要有： 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 楼层交换机; Cisco 2960; 2; 台. 2; POE交换机; H3C; 1; 台. 3; 无线AP控制器; H3C WX3010E; 1; 台. 4; 无线AP; H3C; 12; 台. 5; UPS; SANTAK 6KVA; 2; 套. 6; 精密空调; PHOENIX DA25/25; 1; 套. 7; 防火墙; USG6350-AC; 1; 台. 8; 核心交换机; S5720-32P-EI-AC; 1; 台. 9; 服务器; LENOVO; 1; 台. 12.2本项目主要服务甲方公司总部机房维保事项，但因甲方作为为集团性公司，乙方需协同甲方处理下属子（分）公司提交总部决策的相关重大机房及网络运行事项，协助指导下属公司的机房及网络运行工作。 12.3乙方应在服务过程中指定专人向甲方或甲方指定人员汇报沟通。能及时满足甲方要求，及时提供网络与信息安全服务，否则甲方有权根据情况扣减服务费用。 12.4乙方应及时向需方提供机房维保服务，接到报修后30分钟内响应，工程师4小时内到达服务现场。 第十三条 验收标准 验收单 序号; 验收项目; 标准（总分：100分）; 验收方法; 验收结果. 1; 故障排除; 20; 服务质量时效分析、 相应报告. 2; 定期巡检; 20; 服务质量时效分析、 相应报告. 3; 备品备件; 20; 服务质量时效分析、 相应报告. 4; 网络维护; 20; 服务质量时效分析、 相应报告. 5; 其他服务; 20; 服务质量时效分析、 相应报告. 总计; 100. 验收结论. 验收人签字. 验收人部门负责人签字. 根据服务内容的范围及质量、服务提供的时效性、提交报告的完整性进行验收。以上验收表总分80分以上全额支付；80分以下甲方有权单方解除合同并扣除合同金额的5%。 第十四条 保密协议 为了确保甲方秘密的安全，维护国家的安全和利益，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法和相关法律法规，作为甲方安服项目的合作单位，愿意履行下列保密义务和责任。 一．严格遵守和执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关保密法律、法规。 二、严格政治审查，挑选政治可靠、思想素质高的技术人员从事本项目工作。 三、严格保密管理，指定专人，在保密专用计算机和利用保密专用U盘进行相关涉密文件和资料的操作。严格控制涉密范围，严禁其他不涉及安服项目的人员知悉相关内容，不擅自扩大涉密资料的知悉范围。 四、承诺将严格防止将此项目有关文件在互联网上传递，或在互联网相连的计算机中存储、处理，也不存储在非涉密U盘上，项目结束后，将相关文件退还甲方。 第十五条 其他

合同一式捌份。合同有以下附件，附件为本合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力： 《附件一 产品及相关服务报价清单》

本页以下为签字盖章部分，无正文。

甲方：【 】; 乙方：【】. （盖章）; （盖章）. 法定代表人（负责人）或; 法定代表人（负责人）或. 授权代表（签字）：; 授权代表（签字）：. 日期： 2020年 月 日; 日期： 2020年 月 日.

# 5.采购需求

# 浙江省轨道交通运营管理集团中心机房目前各部分运行稳定正常，部分核心设备已经过保。为保障机房设备及网络正常运行，需整体进行维保。

| # 序号 | # 条款名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 服务内容 | 本项目服务内容包含但不限于以下5项： （1）故障排除，在规定时限内进行故障定位、排除故障并恢复系统运行。 （2）定期巡检，每月需对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁，以及与客户工程师的技术交流。 （3）备品备件，厂家将备品备件备齐、备足。在紧急情况下，厂家提供与原设备或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件，以保障故障能及时解决。 （4）网络维护，根据用户需求协助需方进行网络配置及调试，保障网络正常稳定运行。 （5）其它服务，厂家需解答客户在系统使用中的问题。可通过电话、网络工具解答客户在使用中的技术问题。一般情况下，指导客户解决问题，特殊情况下，可到客户现场指导并解决问题，这样可以有效地提高客户的系统管理水平，降低系统的故障率。 厂家需协助客户建立健全规范的管理制度和系统使用维护的技术流程及规范。建立系统的配置档案和升级维护档案，定期提交系统维护及管理报告。 现有机房设备主要有： 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 楼层交换机; Cisco 2960; 2; 台. 2; POE交换机; H3C; 1; 台. 3; 无线AP控制器; H3C WX3010E; 1; 台. 4; 无线AP; H3C; 12; 台. 5; UPS; SANTAK 6KVA; 2; 套. 6; 精密空调; PHOENIX DA25/25; 1; 套. 7; 防火墙; USG6350-AC; 1; 台. 8; 核心交换机; S5720-32P-EI-AC; 1; 台. 9; 服务器; LENOVO; 1; 台. |
| # 2 | # 服务范围 | # 本项目主要服务需方公司总部机房维保事项，但因需方作为为集团性公司，供应商需协同需方处理下属子（分）公司提交总部决策的相关重大机房及网络运行事项，协助指导下属公司的机房及网络运行工作。 |
| # 3 | # 服务方式和时限要求 | （1）响应方应在服务过程中指定专人向需方或需方指定人员汇报沟通。能及时满足需方要求，及时提供机房维保服务，否则需方有权根据情况扣减服务费用。 （2）响应方应及时向需方提供机房维保服务，接到报修后30分钟内响应，工程师4小时内到达服务现场。 |
| # 4 | # 保密 | # 项目的所有阶段，将严格遵循保密原则，服务过程中涉及到需方的机型配置、IP地址、软件等信息不得向第三方泄露，任何用户信息均属保密信息，不得泄露给第三方单位或第三人，不得利用这些信息损害用户利益。签订保密协议，承诺未经允许不向其他任何第三方泄露有关信息系统的信息。 |
| # 7 | # 服务期限 | # 服务时间2年，服务起止时间以项目合同为准，服务优秀供应商可在不提高费用的前提下续签 1 次，续签期限1-2年。 |
| # 8 | # 项目预算 | 本项目预算不高于人民币 5万元/年，合同期限内我单位如有本项目采购内容以外的特别机房维保需求，视具体服务难易程度结合市场行情另行协商定价。 |

# 6.响应文件格式

响应文件应包括：

（1）响应书（附件一）；

（2）法定代表人授权书（附件二）；

（3）资质要求表（附件三）；

（4）响应方营业执照复印件、企业资质证书；

（5）2019年项目业绩表（附件四）；

（6）项目业绩证明材料；

（7）报价单（附件五）；

（8）项目方案；

（9）其他方案及建议。

本项目报价以人民币报价。报价为作为2020年机房维保服务内容及相关要求的所有费用（包括但不限于咨询费、差旅费、办公费用、利润、税费、风险因素等服务内容和范围所需全部费用）。为营造良性的竞争氛围和杜绝恶意的竞争行为，评审小组有权对报价的真实有效性作出判断。

# 7.其他内容

（1）响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。响应文件的装订顺序应按本文件第6条顺序编制。

（2）所有响应文件正本均须由响应方盖章，并由授权代表签署。

（3）响应文件正本壹份，副本壹份，其中响应文件（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）需提供副本5份。响应方应将响应文件正本和副本分别用信封密封，并在封面上写明采购项目名称、响应方名称及“正本”或“副本”字样。正本、副本同时提交给需方。

（4）如果响应方未加写标记，需方对响应方文件的误投和提前启封不负责任。

（5）响应文件的修改

响应文件提交截止时间（2020年9月9日14时0分）前（北京时间），响应方可以以书面形式向需方递交修改申请，需方同意后，响应方可对文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由响应方代表签字。

（6）响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处由同一签署人签字或盖章。

（7）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由响应方负责。

附件一

## 询比响应书

致：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

（响应方全称）授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的机房维保服务采购项目有关活动，并参与询比评审，为此：

1．提供规定的全部响应文件；

2．响应方已详细审查全部响应文件，同意采购文件规定的各项要求；

3．若中选，响应方将按采购文件规定履行责任和义务；

4．响应方按照贵方要求提供与其评审有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性；

5．我方与本次评审有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

响应方名称：（公章）

全权代表签字：

响应文件递交日期：年月日

附件二

## 法定代表人授权书

致：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

（响应方全称）法定代表人授权（全权代表名称）为全权代表，参加贵公司机房维保服务采购项目（采购项目全称）询比评审，其在评审中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签章：

单位公章：

年月日

附：

全权代表姓名：

全权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

传真：电话：邮编：

附件三

资质要求表

| 序号 | 施工企业资质等级 | 响应方达到的程度（投标人填写） | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区），具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系；不接受联合体投标； |  | 附：响应方营业执照复印件(原件备查) |
| 2 | 投标人注册资金须为100万元人民币及以上。投标人注册资金以营业执照为准，营业执照须在有效期内；公司经营范围包含本项目采购内容。 |  | 附：响应方营业执照复印件(原件备查) |
| 3 | 投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证证书或ISO9001质量体系认证证书，具备至少一名原厂认证（思科、华为、华三）的网络工程师。 |  | 附：响应方相关证书复印件（原件备查） |

注：1、相应证明资料均需提供复印件加盖公章附后（原件备查）；

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

响应方：（盖章）

法定代表或授权代表：（签字或盖章）

附件四

## 2019年项目业绩表

| 序号 | 项目时间 | 项目名称 | 项目金额 | 委托方名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.所填项目必须为2019年以来响应方独立承担的相关业绩项目；

2．所填信息资料必须真实、准确，响应方需提供合同复印件或中标、中选通知书并加盖公司公章作为评审依据。若经核查情况不实，将取消响应资格或中选资格。

附件五

## 报 价 单

响应方名称：

项目名称:浙江省轨道运营管理集团有限公司机房维保服务采购项目

本项目机房维保服务项目总报价为人民币元/年(大写圆),该报价已包含完成项目的所有费用，包括但不限于咨询费、差旅费、办公费用、利润、税费、风险因素等本采购文件所述服务内容及工作要求等的所有费用。

响应方（盖章）：

法定代表或授权代表（签章）：

年月日

附件六

# 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司机房维保服务采购项目评分细则

综合评分法：总分为100分，资信5分+技术45分+商务50=100分。

按综合得分的高低进行排名及中选推荐，得分较高的排名在前，得分较低的排名在后。

| 评审项 | 评审因素 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 | 企业规模及类似项目业绩业绩 | 5分 | 1.投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证证书或ISO9001质量体系认证证书得1分，不具备不得分（0-1分）；（提供证书复印件加盖公章作为评审依据） 2.企业具有至少1名以下原厂认证的工程师（Cisco原厂认证CCIE网络工程师、华为原厂认证HCIE网络工程师、H3C原厂认证H3CTE网络工程师），没有不得分（0-1分）；（以上证书需提供相关人员的有效证书复印件及投标前三个月内社保证明复印件加盖公章，证书原件备查） 3.2019年度项目业绩不小于10万元人民币（含本数），每有一个得1分，最高得3分。（提供合同复印件或中标、中选通知书并加盖公司公章作为评审依据） |
| 技术 | 技术方案 | 15分 | 对技术方案进行横向对比，合理、可行的得13-15分，较为合理可行的7-12分，基本合理的1-6分，方案不合理、不可行的不得分。 |
|  | 专业技术服务力量 | 10分 | 投入本项目的专业技术服务力量横向比较，团队成员的认证证书（CCIE\HCIE\H3CSE）、类似项目实施安装运维经验及人员管理等，合理计8-10分，基本合理计1-7分，不可行的不得分。 （需提供相关人员的有效证书复印件、投标前三个月内社保证明复印件及履历等证明材料并加盖公章） |
|  | 项目管理 | 10分 | 项目管理进行横向比较，内容包括但不限于管理流程和方法、管理标准、实施计划、技术文档资料的构成、项目人员的配备、服务的响应时间、增值服务的承诺等，合理计8-10分，基本合理计1-7分，不可行的不得分。 |
|  | 服务响应 | 10分 | 对服务响应进行横向对比，合理、可行的得8-10分，基本合理可行的1-7分，方案不合理、不可行的不得分。 |
| 商务 | 价格 | 50分 | 经评审小组一致认定满足采购文件要求的合格响应人参与商务评审。响应人有效报价中的最低报价为评审基准价，每个响应人报价的评审价与评审基准价对比，每高于基准价1%的，扣1分，以上商务报价评分保留小数2位。 |